FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituţia de învăţământ superior | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Autovehicule Rutiere, Mecatronică şi Mecanică |
| 1.3 Departamentul | Inginerie Mecanică |
| 1.4 Domeniul de studii | Inginerie Mecanică |
| 1.5 Ciclul de studii | Master |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | Energii regenerabile |
| 1.7 Forma de învăţământ | IF – învăţământ cu frecvenţă |
| 1.8 Codul disciplinei | 9.20 |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei | Monitorizarea si controlul sistemelor cu surse regenerabile |
| --- | --- |
| 2.2 Responsabil disciplina | Conf. Dr. ing. Lucian Nascutiu |
| 2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect | Conf. Dr. ing. Lucian Nascutiu |
| 2.4 Anul de studiu | 1 | 2.5 Semestrul | 2 | 2.6 Tipul de evaluare | C | 2.7 Regimul disciplinei | DS/DO |

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 3 | din care: 3.2 curs | 2 | 3.3lucrari | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Total ore din planul de învăţământ | 125 | din care: 3.5 curs | 28 | 3.6 lucrari | 14 |
| Distribuţia fondului de timp | ore |
| Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe (în timpul semestrului) | 35 |
| Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren | 10 |
| Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri | 20 |
| Tutoriat |  |
| Examinări şi pregătire examinare | 10 |
| Alte activităţi................................... | 8 |
| 3.7 Total ore studiu individual | 83 |  |
| 3.8 Total ore pe semestru | 125 |  |
| 3.9 Numărul de credite | 5 |  |

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

| 4.1 de curriculum | Fizica, Teoria reglării automate, Termotehnica, Fluidica, noțiuni de baza de electrotehnica |
| --- | --- |
| 4.2 de competenţe | calculator, aparatura specifica, manipulare software |

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfăşurare a cursului | Lecturarea in prealabil a bibliografiei (paragrafe, capitole) indicate de catre titularul de curs in vederea unei mai bune intelegeri a informatiilor expuse in timpul cursului. Revizuirea/aprofundarea cunostintelor de baza de fizica si teoria sistemelor |
| --- | --- |
| 5.2. de desfăşurare a a aplicaţiilor | Pregatirea in prealabil a lucrarilor de laborator, cunoasterea aparaturii necesare aplicatiilor de laborator (manipulare, masuri de protectie), pregatire tabele pentru inregistararea datelor experimentale si a grileor pentru realizarea graficelor. Cunoasterea metodologiei de elaborare si prezentare a lucrarilor de laborator. |

6. Competenţele specifice acumulate

| Competente profesionale | sa cunoască principiile modelarii matematice a sistemelor, principiile de reglare automata si control sa cunoască metode avansate si sisteme neconvenționale de reglare automata sa ştie sa asocieze modele dinamice standard, subsistemelor fizice ale unei aplicaţii, in vederea realizării modelului de control sa cunoască principiile fizice de măsurare a marimilor fizice implicate in sistemele de control, sa cunoască principiile de control specifice sistemelor cu surse regenerabile După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili: sa modeleze matematic si sa simuleze numeric un sistem de control, sa proiecteze si sa optimizeze un sistem de control, sa ştie sa aleagă senzorii si traductorii corespunzători unei aplicaţii de control si mărimilor fizice care trebuie măsurate, sa ştie sa proiecteze sau sa aleagă sistemele de prelucrare a semnalelor provenite de la senzori,sa realizeze aplicatii de control si optimizare a sistemelor cu mai multe bucle de reactie |
| --- | --- |
| Competenţe transversale | Competente in manipularea circuitelor electronice cu amplificatoare operationale (structuri de circuit, dimensionare) Competente in manipularea semnalelor electrice specifice sistemelor de control electronice (amplificare/atenuare, adaptare de impedanta, protectie, conversie tensiune –curent) Competente in manipularea software-ului destinat simularii numerice |

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general al disciplinei | Dobandirea competentelor necesare in vederea realizarii de aplicații de control specifice sistemelor cu surse regenerabile |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili sa: modeleze matematic si sa simuleze numeric modelele matematice ale sistemelor de control specifice sistemelor cu surse regenerabile sa măsoare semnalele provenite de la senzori si traductoare precum si sa genereze semnale de comanda cu ajutorul sistemelor de achiziţii de date sau a echipamentelor dedicate aplicaţiilor de control si reglare sa realizeze aplicații de control de complexitate medie ale sistemelor cu surse regenerabile |

8. Conţinuturi

| 8.1 Curs | Metode de predare | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sinoptic recapitulativ de Teoria sistemelor. Realizarea schemelor bloc. Exemple. Definiţii ale componentelor sistemelor de control si reglare. Descrierea comportării in regim staţionar a sistemelor. Liniarizarea curbelor caracteristice. Exemple. Analiza sistemelor neliniare | Expunerea informațiilor teoretice corelate cu exemple cu aplicabilitate practica. Prezentare interactiva cu implicarea studentilor in discutii. Discutarea problemelor ridicate de studenti, specificedomeniului. |  |
| 2 | Descrierea comportării in regim tranzitoriu a sistemelor neliniare. Stabilirea ecuaţiilor diferenţiale. Realizarea schemelor bloc. Exemple. Principii de funcţionare si modele matematice ale sistemelor de control. Exemple. |  |  |
| 3 | Elemente liniare. Elemente de tip proporţional, integral si derivativ. Elementul de tip PT1, descriere, mărimi caracteristice, exemple. Elemente liniare de tip DT1, PT2, descriere, mărimi caracteristice, exemple. Combinații de elemente simple de transfer si elemente neliniare. |  |  |
| 4 | Exemple de modelare numerica a sistemelor, stabilirea ecuaţiilor diferenţiale, realizarea schemelor bloc, simularea numerica a modelelor. Alegerea structurilor de control. |  |  |
| 5 | Circuite electronice pentru prelucrarea si generarea semnalelor. Amplificatorul operaţional. Amplificatorul operaţional ca si element de transfer. Amplificatorul operaţional cu reacţie negativa. Amplificatoarele inversor si neinversor. Amplificatorul repetor de tensiune. Amplificatorul diferenţial. Amplificatorul de instrumentaţie. Amplificatoare cu functii speciale. Circuite analogice neliniare |  |  |
| 6 | Scheme de reglare automata de baza. Reglarea convergenta, reglarea cu reactii multiple (reglarea in cascada). Reglarea dupa stare. Liniarizarea prin reactii |  |  |
| 7 | Acordarea regulatoarelor. Criteriul modului optim. Sisteme auxiliare de control. Evitarea fenomenului de saturatie la elementele actuatoare. |  |  |
| 8 | Controlul presiunii, temperaturii si a debitelor. Principii fizice de masurare. Analiza si interpretarea semnalelor de presiune, temperatura si de debit. Senzori si traductoare necesare pentru realizarea controlului. |  |  |
| 9 | Controlul deplasarilor, vitezelor si acceleratiilor. Principii fizice de masurare. Analiza si interpretarea semnalelor de deplasare, viteza si acceleratie. Exemple de sisteme de control Senzori si traductoare necesare pentru realizarea controlului. |  |  |
| 10 | Controlul fortelor, a cuplurilor si puterii. Principii fizice de măsurare. Analiza si interpretarea semnalelor de forta. Exemple de sisteme de control Senzori si traductoare necesare pentru realizarea controlului |  |  |
| 11 | Sisteme de control bazate pe microprocesor. Discretizarea ecuatiilor diferentiale in vederea implementarii lor in microprocesor. |  |  |
| 12 | Sisteme de control neconvenționale. Sisteme Fuzzy si retele neuronale. Sisteme de control bazate pe microprocesor. |  |  |
| 13 | Modelarea si simularea numerica a sistemelor de actionare hidraulice. Axe hidraulice liniare si rotative. Stabilirea ecuatiilor diferentiale ale modelului neliniar. Simularea modelului. |  |  |
| 14 | Influenta reacţiilor de viteza si acceleraţie asupra comportării in regim tranzitoriu a sistemelor de actionare hidraulice |  |  |
| Bibliografie 1. Levine, W., The control Handbook2nd ed., CRC Press, ISBN 978-1-4200-7364-5, 2011. 2. Nascutiu, L., Automatizări și diagnoză în procese fluidice și termice, UTPRESS, 2015, ISBN978-606-737-117-8 3.www.krohne.com (masurarea marimilor fizice specifice aplicatiilor termice si fluidice) |
| 8.2 Seminar / laborator / proiect | Metode de predare | Observaţii |
| 1 | Determinarea funcţiei de transfer echivalente pentru un sistem. Conexiunile serie, paralel si cu reacţie. Modelarea si simularea elementelor de transfer liniare de tip PT1, PT2. Determinarea parametrilor caracteristici (frecventa naturala, raport de amortizare, amplificare, constante de timp) | Realizarea cu ajutorul calculatorului a modelelor de simulare numerica. Realizare de experimente de masurare si etalonare, realizarea de aplicatii simple de control, Analiza si vizualizarea cu ajutorul osciloscopului a semnalelor |  |
| 2 | Determinarea ecuatiilor pentru descrierea regimului stationar si tranzitoriu pentru un sistem. Liniarizarea ecuatiilor. Modelarea numerica si simulare (PC) |  |  |
| 3 | Ventile proportionale si servoventile - organologie, studiul comportarii in regim stationar si tranzitoriu. Scheme de reglare cu ventile hidraulice, specifice sistemelor cu surse regenerabile |  |  |
| 4 | Axe numerice pentru turbine eoliene. Simularea numerica a modelelor matematice pentru axe hidraulice cu comanda proportionala. Regulatoare PID electronice pentru actionari hidraulice: sinteza regulatoarelor, circuite auxiliare, vizualizarea cu ajutorul osciloscopului a raspunsurilor indiciale |  |  |
| 5 | Masurarea presiunii, temperaturii si a debitului. Trasarea caracteristicii statice ale senzorilor de presiune, temeperatura si de debit. Determinarea constantei de timp si a amplificarii. |  |  |
| 6 | Realizarea de circuite electronice cu amplificatoare operationale, specifice sistemelor de control. Realizarea configuratiilor de amplificare inversoare si neinversoare, a configuratiilor sumatoare, integratoare si derivative. Realizarea configuratiei de amplificator diferential. |  |  |
| 7 | Sinteza unui sistem de reglare neconventional (Fuzzy) pentru reglarea automata a unei axe hidraulice |  |  |
| Bibliografie 1. Levine, W., The control Handbook2nd ed., CRC Press, ISBN 978-1-4200-7364-5, 2011. 2. Hank Zumbahlen, Linear circuit design handbook, Analog Devices, 2008, ISBN 978-0-7506-8703-4 3. Jung, Water G., Op Amp applications handbook, Analog Devices, 2005, ISBN 0-7506-7844-5 4.Matlab-Simulink - www.mathworks.com |

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul se bazează pe expertiza si know-how-ul acumulat de care titularul disciplinei in decursul a peste 20 de ani de experiența in aplicații industriale precum si la institute de specialitate din Germania (IWF Braunschweig, IFAS Aachen). Scopul cursului este de a crea o interfață între cunoștințe teoretice și aplicațiile practice, specifice cerințelor actuale.

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| Curs | Note pe baza examinarii | Colocviu (scris, oral) | 60% |
| Laborator/lucrari | Note pe baza portofoliului de lucrari si a activitatii la laborator | Analiza lucrarilor, intrabari | 40% |
| 10.6 Standard minim de performanţă |
| Modelarea şi rezolvarea unor probleme de control de baza, utilizând calculatorul si aplicațiile software de modelare, interconectarea diferitelor componente ale unui sistem de control. Alegerea sistemelor de măsurare. |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.06.2024 | Curs | Conf. dr. ing. Lucian Nascutiu |  |
|  | Aplicații | Conf. dr. ing. Lucian Nascutiu |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului …….. ______21.06.2024________________ | Director Departament: Prof. dr. ing. Cristian Dudescu |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății …………… _______________________ | Decan: Prof. dr. ing. Nicolae Filip |