FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituţia de învăţământ superior | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică |
| 1.3 Departamentul | Inginerie mecanică |
| 1.4 Domeniul de studii | Inginerie mecanică |
| 1.5 Ciclul de studii | Master |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | Energii Regenerabile |
| 1.7 Forma de învăţământ | IF- Invatamant cu frecventa |
| 1.8 Codul disciplinei | 1.00 |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei |  |  | Cogenerare energetica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Titularul de curs |  |  | Conf. dr. ing. Ungureșan Paula – paula.unguresan@termo.utcluj.ro |  |  |  |
| 2.3 Titularul activităţilor de laborator / proiect |  |  | Conf. dr. ing. Ungureșan Paula – paula.unguresan@termo.utcluj.ro |  |  |  |
| 2.4 Anul de studiu | I | 2.5 Semestrul |  | 1 | 2.6 Tipul de evaluare | E |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă |  |  |  |  | DA |
|  | Opționalitate |  |  |  |  | DI |

3. Timpul total estimat

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 5 | din care: | 3.2 Curs | 2 | 3.3 Seminar | - |  | 3.3 Laborator | 1 | 3.3 Proiect | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Număr de ore pe semestru | 70 | din care: | 3.5 Curs | 28 | 3.6 Seminar | - |  | 3.6 Laborator | 14 | 3.6 Proiect | 28 |
| 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| (d) Tutoriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| (e) Examinări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| (f) Alte activităţi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) |  |  |  |  | 55 |  |
| 3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) |  |  |  |  | 125 |  |
| 3.10 Numărul de credite |  |  |  |  | 5 |  |

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

| 4.1 de curriculum | - Termotehnica I si II; - Transfer de caldura si masa; - Combustie si instalatii de ardere; - Utilaje termice I; - Modelarea proceselor termoenergetice; Surse regenerabile de energie |
| --- | --- |
| 4.2 de competenţe | - Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale specifice domeniului ingineriei. - Utilizarea principiilor şi instrumentelor grafice pentru descrierea şi proiectarea sistemelor şi proceselor mecanice. - Alegerea, instalarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor din domeniul ingineriei mecanice |

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfăşurare a cursului | - Suport tehnic pentru prezentarea cursului în format electronic, on-site |
| --- | --- |
| 5.2. de desfăşurare a / laboratorului / proiectului | - Suport tehnic pentu derularea activiăţilor aplicative în format electronic, on-site |

6. Competenţele specifice acumulate

| Competenţe profesionale | C4.2 Aplicarea cunoştinţelor tehnice de specialitate pentru descrierea şi interpretarea conceptelor şi proceselor care stau la baza tehnologiilor specifice relaţionate cu proiectarea, construcţia şi exploatarea sistemelor si echipamentelor termice C4.3 Aplicarea metodelor şi tehnicilor adecvate pentru realizarea tehnologiilor specifice relaţionate cu proiectarea, construcţia şi exploatarea sistemelor si echipamentelor termice C6.2 Interpretarea conceptelor, teoriilor elementare utilizate în probleme de conducere şi marketing în domeniul echipamentelor termice, utilizate in cadrul instalatiilor de incalzire/ racire, industria frigorifica, climatizarea aerului, motoarelor termice. |
| --- | --- |
| Competenţe transversale | CT1. Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea unei strategii de muncă riguroase, eficientă şi responsabile in rezolvarea problemelor si luarea deciziilor CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, în cadrul colectivului de lucru-managementul de proiect specific CT3. Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi; utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de circulaţie europeană |

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general al disciplinei | - Identificarea, descrierea şi interpretarea sistemelor tehnologice, asociate cu construcţia si exploatarea sistemelor si echipamentelor de cogenerare a energiei; - Management, marketing si asigurarea calitatii în domeniul echipamentelor termice, utilizate in cadrul sistemelor si echipamentelor de cogenerare a energiei. |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | - Sa cunoasca criteriile de selectare a unei instalatii de cogenerare, indicatorii de performanta a acestor instalatii, unele aspectele economice. - Sa selecteze, in functie de anumite criterii, sistemul cogenerativ adecvat pentru o aplicatie oarecare; - Sa conceapă o instalaţie de cogenerare, din punct de vedere constructiv si functional pentru o anumita putere electrica sau termica; - Sa proiecteze sistemele de recuperare a energiei termice pentru diferite sisteme de cogenerare; - Sa utilizeze documentatia tehnica necesara in proiectare; |

8. Conţinuturi

| 8.1 Curs | Metode de predare | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Contextul energetic mondial, european și național.Definiția cogenerării și principiile de bază ale producerii combinate de energie. Avantajele cogenerării: eficiență energetică, impact economic și de mediu. | Prelegere-dezbatere Modelarea Demonstratia În procesul de predare se vor folosi metode multimedia (prezentări powerpoint, animatii, secvenţe video, tabletă grafică) | 2 ore |
| Stadiul actual al cogenerării la nivel global, european și în România. Cadrul legislativ național și european privind promovarea cogenerării. Proiecte europene relevante în domeniul cogenerării și surselor alternative. |  | 1 ore |
| Componentele unui sistem de cogenerare. Clasificarea instalațiilor de cogenerare în funcție de tehnologie, mărime și combustibil.Moduri de operare a sistemelor de cogenerare (în funcție de sarcină termică sau electrică). Indicatori de performanță a sistemelor cogenerative. |  | 2 ore |
| Instalații de cogenerare cu turbină cu abur: - Configurații: cu contrapresiune, cu condensare, ciclu Rankine organic. - Performanțe termodinamice specifice. |  | 5 ore |
| Instalatii de cogenerare cu turbina cu gaze. Microturbine. |  | 4 ore |
| Instalatii de cogenerare cu motor cu ardere interna |  | 4 ore |
| Instalatii de cogenerare cu ciclu combinat. Sisteme moderne de cogenerare: pile de combustie și motoare Stirling. |  | 3 ore |
| Aspecte privind proiectarea unui sistem de cogenerare |  | 2 ore |
| Elemente de analiză economică pentru evaluarea fezabilității unui sistem de cogenerare |  | 2 ore |
| Impactul cogenerării asupra mediului, calității aerului și consumului de combustibil. Impactul social și economic al cogenerării |  | 2 ore |
| Racordarea instalațiilor de cogenerare la sistemul energetic național: condiții tehnice și reglementări |  | 2 ore |
| Bibliografie - Unguresan Paula- Notite de curs, Platforma Teams - Bejan, A., Tsatsaronis, G., and Moran, M., Thermal Design and Optimization, John Wiley & Sons, New York, 1996. - Best practice manual cogeneration http://www.energymanagertraining.com/ - J.H. Horlock, Cogeneration-Combined heat and power (CHP), Krieger Publishing Company, Florida, 1997 - EDUCOGEN (The Europeen Educational Tool on Cogeneration), A Guide to cogeneration, Editia a doua, Decembrie 2001 http://www.cogeneurope.eu/Downloadables/Projects/EDUCOGEN_Cogen_Guide.pdf - Panait, T., Exergoeconomia sistemelor termoenergetice, Editura Fundatiei Universitare, “Dunarea de jos”, Galati, 2003. - B.F. Kolanowski, Small-scale cogeneration handbook,Fairmont, Lilburn/GA 2003 - Wu DW, Wang RZ., Combined cooling, heating and power: a review, Progress Energy Combust Sci 2006;32:459–95 - Masood Ebrahimi, Ali Keshavarz, Combined Cooling, Heating and Power: Decision-Making, Design and Optimization,1st Edition # Nicolae Badea, Design for Micro-Combined Cooling, Heating and Power SystemsStirling Engines and Renewable Power Systems, Springer, 2014 |  |  |
| 8.2 Laborator / proiect | Metode de predare | Observaţii |
| Laborator |  |  |
| - Bilantul termic al unei instalatii cu ciclu Rankine Organic | Descriere Explicatie Experiment | 4 ore |
| - Bilantul termic al unei instalatii de cogenerare cu motor cu ardere interna |  | 4 ore |
| - Organologia instalatiilor de turbina cu gaze |  | 2 ore |
| - Sisteme de recuperare a caldurii in instalatiile de cogenerare |  | 2 ore |
| - Modelarea matematica a proceselor termodinamice din instalatiile de cogenerare in softul EES |  | 2 ore |
| Bibliografie - Unguresan Paula – Notite aplicative- Platforma Teams - Szargut, J., Morris, D., Steward, F., Exergy analysis of thermal, chemical and metallurgical processes, Hemisphere Publishing Corporation,1988, ISBN 0-89116-574-6 - Unguresan Paula - Cercetari privind optimizarea centralelor termice de cogenerare cu motoare cu ardere interna, prin analiza exergoeconomica a schimbatoarelor de caldura, Teza de doctorat, Cluj-Napoca, 2008 - Energy Nexus Group, Technology Characterization: Reciprocating Engines Prepared for: Environmental Protection Agency Climate Protection Partnership Division Washington, DC - Kotas, T.J., The exergy method of thermal plant analysis, Butterworths. London, 1985. - SAVE 2001 al UE -Ghid – Modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică produsă centralizat prin utilizarea cogenerării de mică/medie putere, parte din proiectul “DHCAN: Promovarea cogenerării în sistemele de alimentare cu energie termică produsă centralizat din România” desfăşurat în cadrul programului, Iulie 2004 |  |  |
| Proiect |  |  |
| - Proiect 1- Studiu de fezabilitate in vederea implementarii unui sistem de cogenerare pentru o fabrica de cherestea | Studiu de caz | 14 ore |
| - Proiect 2- Instalatie de cogenerare cu ciclu Rankine Organic | Studiu de caz | 14 ore |
| Bibliografie - Hycienth I. Onovwiona, V. Ismet Ugursal, Alan S. Fung Modeling of internal combustion engine based cogeneration systems for residential applications, Applied Thermal Engineering 27 (2007) 848–861; - Tetsuya Wakui, Ryohei Yokoyama, Optimal sizing of residential gas engine cogeneration system for power interchange operation from energy-saving viewpoint, Energy 36 (2011) 3816-3824; - M. Badamia, M. Mura, P. Campanile,, F. Anzioso, Design and performance evaluation of an innovative small scale combined cycle cogeneration system, Energy 33 (2008) 1264– 1276 - Kyoung Hoon Kim and Chul Ho Han- A Review on Solar Collector and Solar Organic Rankine Cycle (ORC) Systems, Journal of Automation and Control Engineering 3, 2015 |  |  |

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Continutul disciplinei si alegerea metodelor de predare au fost coroborate : - Cu continutul unor discipline similare din programele de studiu ale altor universitati din tara si straintatate. - In urma discutiilor cu potentiali angajatori din mediul industrial, de cercetare si educational.

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 Curs | Cunoştinţe acumulate | Examen scris si include include doua categorii de subiecte: teoretice si aplicative | 50% |
| 10.5 Proiect/Laborator | - Corectitudinea Portofoliului Lucrărilor de Laborator - Corectitudinea proiectului | Portofoliul lucrărilor de laborator si proiectul sunt evaluate pe parcursul semestrului, după fiecare activitate şi notate | 10% 40% |
| 10.6 Standard minim de performanţă |  |  |  |
| - Cunoasterea sistemelor de cogenerare si caracteristice acestora - Predarea proiectelor; - Predarea referatelor de laborator, cu prelucrarea corecta a rezultatelor masuratorilor |  |  |  |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.06.2025 | Curs | Conf. dr. ing. Paula Ungureșan |  |
|  | Aplicații | Conf. dr. ing. Paula Ungureșan |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului IM 20.06.2025 | Director Departament Prof.dr.ing. Mircea Cristian Dudescu |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății ARMM 25.06.2025 | Decan Prof.dr.ing. Nicolae Filip |