FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituția de învățământ superior | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica |
| 1.3 Departamentul | Inginerie Mecanica |
| 1.4 Domeniul de studii | INGINERIE MECANICA |
| 1.5 Ciclul de studii | LICENTA |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | Sisteme si Echipamente Termice Alba Iulia |
| 1.7 Forma de învățământ | IF – învățământ cu frecvență |
| 1.8 Codul disciplinei | 50.00 |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei | Compresoare si ventilatoare |
| --- | --- |
| 2.2 Titularul de curs | Conf. dr. ing. Plesa Angela – angela.plesa@termo.utcluj.ro |
| 2.3 Titularul activităților de laborator / proiect | Lucrări: S.l. dr. Ing. Oana Giurgiu, oana.giurgiu@termo.utcluj.ro Proiect: S.l. dr. Ing. Oana Giurgiu, oana.giurgiu@termo.utcluj.ro |
| 2.4 Anul de studiu | III | 2.5 Semestrul | 2 | 2.6 Tipul de evaluare | E |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă | DS |
|  | Opționalitate | DI |

3. Timpul total estimate

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 4 | din care: | 3.2 Curs | 2 | 3.3 Seminar | 0 | 3.3 Laborator | 1 | 3.3 Proiect | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Număr de ore pe semestru | 56 | din care: | 3.5 Curs | 28 | 3.6 Seminar | 0 | 3.6 Laborator | 14 | 3.6 Proiect | 14 |
| 3.7 Distribuția fondului de timp (ore pe semestru) pentru: |
| (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe | 8 |
| (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren | 8 |
| (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri | 14 |
| (d) Tutoriat | 6 |
| (e) Examinări | 3 |
| (f) Alte activități: vizite de studiu | 5 |
| 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) | 44 |
| 3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) | 100 |
| 3.10 Numărul de credite | 4 |

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

| 4.1 de curriculum | Noțiuni generale de termotehnica, materiale, fizică, organe de mașini, mecanica fluidelor |
| --- | --- |
| 4.2 de competențe | Competențe IT, de comunicare, utilizare aparate de măsură şi control |

5. Condiții (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfășurare a cursului | Tablă albă, videoproiector, laptop |
| --- | --- |
| 5.2. de desfășurare a laborator / proiectului | Laborator: Sălile E1 şi S2, Extensia univ. Alba Iulia cu standuri specifice Proiect: sala de calculatoare E4, Extensia univ. Alba Iulia |

6. Competențele specifice acumulate

| Competențe profesionale | CUNOSTINTE C4-Identificarea, descrierea şi interpretarea sistemelor tehnologice, asociate cu proiectarea, construcția si exploatarea compresoarelor si ventilatoarelor. C4.1 Sintetizarea sistemelor tehnologice specifice şi aplicarea teoriilor şi metodelor de bază în proiectarea şi construcția echipamentelor termice, utilizate in cadrul instalațiilor de încălzire/ racire, ventilare, industria frigorifica, climatizarea aerului, motoarelor termice. C4.2 Aplicarea cunoștințelor tehnice de specialitate pentru descrierea şi interpretarea conceptelor şi proceselor care stau la baza tehnologiilor specifice relaționate cu proiectarea, construcția şi exploatarea compresoarelor si ventilatoarelor C4.5 Realizarea de proiecte care utilizează principii şi metode consacrate în domeniul ingineriei mecanice şi în particular pentru sisteme si echipamente termice |
| --- | --- |
| Competențe transversale | CT1 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale și identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuție, a termenelor de realizare aferente și a riscurilor aferente. CT2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în echipa. |

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general al disciplinei | Dezvoltarea de competențe în domeniul instalațiilor de încălzire/racire, ventilare, climatizare ce conțin compresoare si ventilatoare, în sprijinul formării profesionale. |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | Asimilarea cunoștințelor teoretice şi practice privind instalațiile termice dotate cu compresoare, ventilatoare şi echipamentele asociate specifice; calculul de proiectare a acestora, alegerea componentelor auxiliare de automatizare şi control aferente acestor instalații, înțelegerea rolului şi funcționării lor. Alegerea tipului constructiv optim de compresor, respectiv ventilator dintr-o instalație, a agentului termodinamic de lucru, a uleiului de ungere, a materialelor compatibile. Obținerea deprinderilor pentru dezvoltarea programelor de calcul, proiectare si optimizare a funcționării instalațiilor care includ compresoare şi ventilatoare (pompe de căldură, instalații de ventilare şi climatizare, etc) |

8. Conținuturi

| 8.1 Curs | Nr. ore | Metode de predare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresoare volumice cu piston. Noţiuni introductive, principii de funcţionare, clasificare, parametri principali, domenii de utilizare, organe componente | 2 | Curs pe suport electronic, Expunere video, Explicații la tabla/ tableta grafica, Discuții, Aplicații | Consultarea unor materiale auxiliare: cataloage de produse, tipărite si in format electronic |
| Compresorul teoretic, funcţionare, puterea şi lucrul mecanic consumate. Compresorul tehnic | 2 |  |  |
| Calculul principalelor mărimi ale compresorului polietajat. Răcirea compresoarelor cu piston | 2 |  |  |
| Sisteme de distribuţie. Dinamica, reglarea şi ungerea compresoarelor cu piston. Elemente de automatizare şi control | 2 |  |  |
| Compresoare volumice rotative. Compresorul cu lamele culisante în rotor, compresorul cu lamele ghidate, compresorul cu lamelă culisantă în stator | 2 |  |  |
| Compresorul volumic rotativ cu rotoare profilate, compresorul elicoidal | 2 |  |  |
| Turbocompresoare; studiul termodinamic al turbocompresoarelor. Reglarea turbocompresoarelor în domeniul stabil şi instabil | 2 |  |  |
| Compresorul radial; sarcina teoretică, randamentul, calculul dimensiunilor principale, aparate de ghidare | 2 |  |  |
| Compresoare axiale; coeficientul de reducere a sarcinii, calculul dimensional, compresorul axial polietajat | 2 |  |  |
| Ventilatoare. Construcţie, clasificare, funcţionare | 2 |  |  |
| Calculul şi alegerea ventilatoarelor | 2 |  |  |
| Instalaţii de ventilare | 2 |  |  |
| Recapitulare 1, aplicaţii 1 | 2 |  |  |
| Recapitulare 2, aplicaţii 2 | 2 |  |  |
| Bibliografie Angela Pleşa – Compresoare si ventilatoare – curs, laborator, proiect, Microsoft Teams, https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aePcThizYjvLwAV7GiSkv-QgzPYiy-Q1SrVZEuiy3YGI1%40thread.tacv2/General?groupId=4dee3378-9610-4451-a790-47d88efc7af8&tenantId=a6eb79fa-c4a9-4cce-818d-b85274d15305 M. Balan, Angela Plesa - “Instalatii frigorifice. Constructie, functionare si calcul”, Ed. TODESCO, Cluj-Napoca, 2002, http://www.termo.utcluj.ro/ccfif/index.html Angela PLEŞA, Csaba. F. GRIEB, Mihai NAGI – „Utilaje termice. Schimbătoare de căldură cu plăci. Vol. I”, Ed. MEDIAMIRA Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-713-209-3; http://www.termo.utcluj.ro/scp/scp.pdf Petru Niculiţă, Îndrumătorul specialiştilor frigotehnişti din industria alimentară, Ed. Ceres, Buc., 1991 Bălan M., Instalatii frigorifice si pompe de caldura, http://www.termo.utcluj.ro/pcif/ Porneala Sava, Balan Mugur, Utilizarea frigului artificial, http://www.termo.utcluj.ro/ufa/index.html Porneală Sava, Porneală Dan, Instalaţii frigorifice şi climatizări în industria alimentară, Ed. Alma, Galaţi, 1997 Marinescu M.,BăranN.,Radcenco V.,–“Termodinamică tehnică. Teorie şi aplicaţii Vol.I”,Ed. MatrixRom, Buc, 1998 Teberean I., – “Termotehnică şi maşini termice”, Vol. II, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004. Mădărăşan, I.Teberean, ş.a –„Îndrumător pentru lucrări de termotehnică şi maşini termice”,Cluj-Napoca, 2002 V. Pimsner – “Maşini cu palete. Procese si caracteristici”, ET, Bucureşti, 1988. Arădău – “Compresoare volumice rotative”, Ed. Univ. Galaţi, 1982 Badea, V. Berindean ş.a. – „Manualul inginerului termotehnician Vol. II”, ET, Bucureşti 1986 |
| 8.2 Laborator | Nr. ore | Metode de predare | Observaţii |
| Organologia compresoarelor şi a ventilatoarelor. Determinarea parametrilor termofizici pentru diversi agenti termodinamici de lucru ai compresoarelor si ventilatoarelor (software CoolPack) | 2 | Experimente de laborator pe standuri didactice specifice, aplicatii software CoolPack, EES | Consultarea unor cataloage de produse, tiparite si in format electronic, vizite la firme de specialitate |
| Determinarea rapoartelor de comprimare si a temperaturii reale de refulare pentru compresoare functionand cu diversi agenti frigorifici (software EES) | 2 |  |  |
| Trasarea diagramei de functionare a compresorului dintr-o instalatie frigorifica cu o treapta de comprimare mecanica de vapori (stand didactic) | 2 |  |  |
| Studiul variaţiei puterii termice a unui compresor pentru o pompa de căldură aer-aer (stand didactic) | 2 |  |  |
| Studiul variaţiei puterii termice a unui compresor pentru o pompa de căldură apa-apa (stand didactic) | 2 |  |  |
| Calculul si alegerea ventilatoarelor | 2 |  |  |
| Recapitulare (Vizite la firme de specialitate) | 2 |  |  |
| Bibliografie Socaciu Lavinia, Giurgiu Oana: Termotehnică : sinteză : lucrări de laborator , Cluj-Napoca, U.T.Press, 2017, Carte în format .pdf disponibilă la adresa https://biblioteca.utcluj.ro/files/carti-online-cu-coperta/227-4.pdf sau http://www.termo.utcluj.ro/termo_sinteza_lucrari/index.html Plesa Angela, Compresoare si ventilatoare – Curs, laborator, proiect, Microsoft Teams |
| 8.3 Proiect Tema: Proiectarea unui compresor volumic cu piston care echipează o instalație frigorifică cu o treaptă de comprimare mecanică de vapori. Proiectul se face pe calculator, cu ajutorul softurilor Engineering Equation Solver si Cool Pack. Proiectul se va tehnoredacta în Microsoft Word. | Nr. ore | Metode de predare | Observaţii |
| Stabilirea temei individuale de proiect. Determinarea raportului de comprimare. Alegerea caracteristicilor tehnice specifice | 2 | On site, expunere cu videoproiector, explicații la tabla si lucru individual pe calculator |  |
| Determinarea suprafetei active a pistoanelor | 2 |  |  |
| Determinarea coeficientului de debit. Calculul cursei pistonului | 2 |  |  |
| Determinarea lucrului mecanic indicat, a puterii la arborele compresorului, alegerea motorului de antrenare | 2 |  |  |
| Calculul supapelor | 2 |  |  |
| Verificarea la incalzire a compresorului | 2 |  |  |
| Evaluarea proiectului | 2 |  |  |
| Bibliografie Plesa Angela, Compresoare si ventilatoare - Note de curs DWM Copeland – Program selectare compresoare; DWM Copeland Semi-Hermetic Compressor Testing - YouTube ***Bitzer Internaional,- Catalog de produse; http://www.termo.utcluj.ro/ufa/index.html ***Danfoss, Sisteme de automatizare şi control – Catalog de produse |

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Competențele însușite de către studenţi la această disciplină, răspund necesităților angajaților care-si desfășoară activitatea in cadrul serviciilor de proiectare, construcție şi service instalații termice şi frigorifice, de ventilare si de climatizare.

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 Curs | Susținere referat din lista cu teme propusă | Expunere orală referat în format ppt.: 5 min | Prezentare ppt.= 3 puncte |
| 10.5 Laborator /Proiect | Laborator: Rezolvarea temelor | Portofoliu lucrări | 3 puncte |
|  | Proiect: Rezolvare proiect | Proiectul se rezolva pe parcursul semestrului | 4 puncte |
| 10.6 Standard minim de performanță Rezolvare 75 % proiect (cu tehnoredactare word) + 50 % prezentare ppt. referat + 100 % laborator |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.06.2024 | Curs | Conf. dr. ing. Plesa Angela |  |
|  | Laborator Proiect | S.l. dr. Ing. Oana Giurgiu |  |
|  |  | S.l. dr. Ing. Oana Giurgiu |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului de Inginerie Mecanică 21.06.2024 | Director Departament Inginerie Mecanică Prof. dr. ing. Cristian DUDESCU |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică | Decan Facultate ARMM, Prof. dr. ing. FILIP Nicolae |