FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituţia de învăţământ superior | Universitatea Tehnică dinCluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică |
| 1.3 Departamentul | Inginerie Mecanică |
| 1.4 Domeniul de studii | Inginerie Mecanică |
| 1.5 Ciclul de studii | Licenţă |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | Sisteme și Echipamente Termice Alba Iulia |
| 1.7 Forma de învăţământ | IF – învăţământ cu frecvenţă |
| 1.8 Codul disciplinei | 57.10 |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei | Automatizarea si controlul proceselor termice |
| --- | --- |
| 2.2Titularul de curs | Conf. Dr. ing. Lucian Nascutiu, Lucian.Nascutiu@termo.utcluj.ro |
| 2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect | Conf. Dr. ing. Lucian Nascutiu, Lucian.Nascutiu@termo.utcluj.ro |
| 2.4 Anul de studiu | IV | 2.5 Semestrul | 7 | 2.6 Tipul de evaluare | E |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă | DS |
|  | Opționalitate | DO |

3. Timpul total estimate

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 4 | din care: | 3.2 Curs | 2 | 3.3 Seminar | - | 3.3 Laborator | 2 | 3.3 Proiect | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Număr de ore pe semestru | 56 | din care: | 3.5 Curs | 28 | 3.6 Seminar | - | 3.6 Laborator | 28 | 3.6 Proiect | - |
| 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: |
| (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe | 20 |
| (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren | 10 |
| (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri | 8 |
| (d) Tutoriat |  |
| (e) Examinări | 4 |
| (f) Alte activități: | 2 |
| 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) | 44 |
| 3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) | 100 |
| 3.10 Numărul de credite | 4 |

4. Precondiții (acolo undeeste cazul)

| 4.1 de curriculum | Fizica, Teoria reglării automate, Termotehnica, Mecanica fluidelor |
| --- | --- |
| 4.2 de competențe | Unități de măsură, calculator, aparatura specifica |

5. Condiții (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfășurare a cursului | Prezenta, tabla, proiector |
| --- | --- |
| 5.2. de desfășurarea laboratorului | prezenta |

6. Competențele specifice acumulate

| Competențe profesionale | sa cunoască principiile modelarii matematice a sistemelor sa știe sa asocieze modele dinamice standard, subsistemelor fizice ale unei aplicaţii, in vederea realizării modelului matematic si a simulării numerice sa cunoască principiile fizice de măsurare a presiunilor, temperaturilor, debitelor, umidității, poziției, vitezei, accelerației, forțelor etc. sa cunoască principiile de reglare si de optimizare a sistemelor dinamice |
| --- | --- |
| Competențe transversale | După parcurgerea disciplinei studenții vor fi capabili: Sa proiecteze si sa optimizeze un sistem din punctul de vedere al comportării in regim staționar si tranzitoriu. Sa modeleze matematic si sa simuleze numeric un sistem. Sa știe sa aleagă senzorii si traductoarele corespunzători unei aplicații si mărimilor fizice care trebuie măsurate. Sa știe sa proiecteze sau sa aleagă sistemele de prelucrare a semnalelor provenite de la senzori. Sa știe sa aleagă si acordeze regulatoarele din componenta sistemelor de reglare automata. |

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general al disciplinei | Dezvoltarea capacitații de sinteza a sistemelor de control specifice domeniului termo-fluidic |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | Dobândirea de aptitudini cu privire la manipularea semnalelor, interconectarea componentelor sistemelor de control, alegerea si selecția acestora după criterii de performanta precum si economice. |

8. Conţinuturi

| 8.1 Curs | Nr. ore | Metode de predare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Problematica generala a sistemelor de reglare automata. Reglare si comanda. Realizarea schemelor bloc. Exemple. Definiţii ale componentelor sistemelor de reglare automata Descrierea comportării in regim staţionar a sistemelor. Liniarizarea curbelor caracteristice. Influenta regulatoarelor proporţional si integral asupra comportării in regim staţionar. Exemple. | 2 | Expunnereainformatiilor teoretice corelate cu exemple cu aplicabilitate practica, Prezentare interactiva cu implicarea studentilor in discutii. Discutarea problemelor ridicate de studenti, specifice domeniului |  |
| 2. Descrierea comportării in regim tranzitoriu a sistemelor. Stabilirea ecuaţiilordiferenţiale. Realizarea schemelor bloc. Exemple. Regulatoare. Principii de funcţionare si modele matematice ale regulatoarelor. Exemple. Sisteme auxiliare ataşate regulatoarelor. Compensarea neliniarităţilor de tip saturaţie | 2 |  |  |
| 3. Elemente liniare ale circuitelor de reglare automata. Elemente de tip proporţional, integral si derivativ. Elementul de tip PT1, descriere, mărimi caracteristice, exemple. Elemente liniare de tip DT1, PT2, descriere, mărimi caracteristice, exemple | 2 |  |  |
| 4. Exemple de modelare numerica a sistemelor, stabilirea ecuaţiilordiferenţiale, realizarea schemelor bloc, simularea numerica a modelelor. Stabilirea structurii regulatoarelor pentru reglarea automata a sistemelor. Acordarea regulatoarelor. Simularea numerica a sistemelor cu regulator. | 2 |  |  |
| 5. Circuite electronice pentru prelucrarea si generarea semnalelor. Amplificatorul operaţional. Amplificatorul operaţional ca si element de transfer. Amplificatorul operaţional cu reacţie negativa. Amplificatoarele inversor si neinversor. Amplificatorul repetor de tensiune. Amplificatorul diferenţial. Amplificatorul de instrumentaţie. Amplificatoare sumatoare de semnal. Circuite electronice pentru integrare si derivare. Amplificatorul integrator inversor. Amplificatorul derivativ inversor. Regulatoare PID electronice. | 2 |  |  |
| 6. Masurarea presiunilor. Principii fizice de masurare. Exemple de sisteme de masurare a presiunilor. Senzori si traductoare pentru masurarea presiunilor. | 2 |  |  |
| 7. Masurarea temperaturilor. Principii fizice de masurare. Exemple de sisteme de masurare a temperaturilor. Senzori si traductoare pentru masurarea temperaturilor. | 2 |  |  |
| 8. Masurarea debitelor. Principii fizice de masurare. Exemple de sisteme de masurare a debitelor. Senzori si traductoare pentru masurarea debitelor | 2 |  |  |
| 9. Masurareaumiditatii. Principii fizice de masurare. Exemple de sisteme de masurare a umiditatii. Senzori si traductoare pentru masurareaumiditatii. | 2 |  |  |
| 10. Masurareadeplasarilor, vitezelor si acceleratiilor. Principii fizice de masurare. Exemple de sisteme pentru masurareadeplasarilor, vitezelor si acceleratiilor. Senzori si traductoare pentru masurareadeplasarilor, vitezelor si acceleratiilor. | 2 |  |  |
| 11. Masurareafortelor, a cuplurilor si puterii. Principii fizice de măsurare. Exemple de sisteme pentru masurareafortelor, a cuplurilor si puterii. Senzori si traductoare pentru masurareafortelor, a cuplurilor si puterii. | 2 |  |  |
| 12. Concepte de reglare a mărimilor fizice. Concepte de reglare prin utilizarea de sisteme neconvenţionale. Sisteme de control Fuzzy. | 2 |  |  |
| 13. Exemplu de proiectare a unei sistem din punctul de vedere al comportării in regim staţionar si tranzitoriu. Modelarea matematica a sistemului. Modelarea matematica a sistemului de reglare. | 2 |  |  |
| 14. Exemplu de proiectare a unei sistem (continuare). Modelarea matematica a sistemului de măsurare. Alternative ale sistemului de reglare. Comparaţiiintre variantele de reglare. Simularea numerica a sistemului proiectat. Acordarea prin simulare a regulatoarelor. Concluzii. | 2 |  |  |
| Bibliografie: 1. Levine, W., The control Handbook2nd ed., CRC Press, ISBN 978-1-4200-7364-5, 2011. (disponibila la titularul de disciplina) 2. Nascutiu, L., Automatizărișidiagnoză în procesefluidiceșitermice, UTPRESS, 2015, ISBN978-606-737-117-8 3.www.krohne.com (masurareamarimilorfizicespecificeaplicatiilortermicesifluidice) 4.www.efunda.com 5.www.mathworks.com |
| 8.2 Laborator | Nr. ore | Metode de predare | Observaţii |
| 1. Determinarea funcţiei de transfer echivalente pentru un sistem. Conexiunile serie, paralel si cu reacţie | 2 | Realizarea cu ajutorul calculatorului a modelelor de simulare numerica. Realizare de experimente de masurare si etalonare, realizarea de aplicatii simple de control |  |
| 2. Determinarea ecuatiilor pentru descrierea regimului stationar si tranzitoriu pentru un sistem. Liniarizarea ecuatiilor. Modelarea numerica si simulare (PC) | 2 |  |  |
| 3. Simularea elementelor de transfer liniare de tip PT1, PT2. Determinarea parametrilor caracteristici (frecventa naturala, raport de amortizare, amplificare, constante de timp) | 2 |  |  |
| 4. Vizualizarea cu ajutorul osciloscopului a răspunsului indicial pentru regulatoare PID. Comparare cu varianta simulata. | 2 |  |  |
| 5. Realizarea de modele matematice pentru diferite sisteme (termice, hidraulice etc.) Simularea acestor modele | 2 |  |  |
| 6. Realizarea de circuite electronice cu amplificatoare operationale. Realizarea configuratiilor de amplificare inversoare si neinversoare, a configuratiilor sumatoare, integratoare si derivative. Realizarea configuratiei de amplificator diferential. | 2 |  |  |
| 7. Masurarea presiunilor absolute si diferentiale. Trasarea caracteristicii unei senzor de presiune. Determinarea abaterii de neliniaritate si a offsetului. Determinarea constantei de timp si a amplificarii. | 2 |  |  |
| 8. Masurarea temperaturilor. Trasarea caracteristicii unei senzor de temperatura. Determinarea abaterii de neliniaritate si a offsetului. Determinarea constantei de timp si a amplificarii. | 2 |  |  |
| 9. Masurareaumiditatii. Trasarea caracteristicii unei senzor de umiditate. Determinarea abaterii de neliniaritate si a offsetului. Determinarea constantei de timp si a amplificarii. | 2 |  |  |
| 10. Masurareafortelor. Trasarea caracteristicii unei senzor de forta. Determinarea abaterii de neliniaritate si a offsetului. Determinarea constantei de timp si a amplificarii. | 2 |  |  |
| 11. Masurareadeplasarilor, a vitezelor si acceleratiilor. Trasarea caracteristicii unei senzor de deplasare. Determinarea abaterii de neliniaritate si a offsetului. Determinarea constantei de timp si a amplificarii. | 2 |  |  |
| 12. Proiectarea unui sistem de control al temperaturii de tip fuzzy pentru o camera. Simularea sistemului | 2 |  |  |
| 13. Proiectarea unui sistem de control al debitului si presiunii. Modelarea matematica si simulare. Acordarea regulatoarelor. | 2 |  |  |
| 14. Acordarea regulatoarelor. Determinarea caracteristicilor in regim stationar si tranzitoriu a sistemului reglat. | 2 |  |  |
| Bibliografie: 1. Levine, W., The control Handbook2nd ed., CRC Press, ISBN 978-1-4200-7364-5, 2011. (disponibila la titularul de disciplina) 2. Nascutiu, L., Automatizărișidiagnoză în procesefluidiceșitermice, UTPRESS, 2015, ISBN978-606-737-117-8 3.www.krohne.com (masurareamarimilorfizicespecificeaplicatiilortermicesifluidice) 4.www.efunda.com 5.www.mathworks.com |

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul se bazează pe expertiza si know-how-ul acumulat de care titularul disciplinei in decursul a peste 20 de ani de experiența in aplicații industriale precum si la institute de specialitate din Germania (IWF Braunschweig, IFAS Aachen). Scopul cursului este de a crea o interfață între cunoștințe teoretice și aplicațiile practice, specifice cerințelor actuale.

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 Curs | Note pe baza examinarii (punctaj 100) | Examen (test scris, intrebari) | 60% |
| 10.5 Seminar/Laborator /Proiect | Note pe baza portofoliului de lucrari si a activitatii la laborator (punctaj 100) | Analiza lucrarilor si a activitatii, intrebari. Testare pe parcurs | 40% |
| 10.6 Standard minim de performanţă Modelarea şi rezolvarea unor probleme simple de automatizari, utilizând calculatorul si aplicatiile software de modelare, interconectarea diferitelor componente ale unui sistem de automatizari. |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.06.2024 | Curs | Conf. dr. ing. Lucian Nascutiu |  |
|  | Aplicații | Conf. dr. ing. Lucian Nascutiu |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului IM, 21.06.2024 | Director Departament IM, Prof. dr. ing. Cristian Dudescu |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății ARMM, | Decan ARMM, Prof.dr.ing. Nicolae Filip |