FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituţia de învăţământ superior | Universitatea Tehnică dinCluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica |
| 1.3 Departamentul | Inginerie Mecanica |
| 1.4 Domeniul de studii | Inginerie Mecanica |
| 1.5 Ciclul de studii | LICENTA |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | SISTEME SI ECHIPAMENTE TERMICE |
| 1.7 Forma de învăţământ | IF – învăţământ cu frecvenţă |
| 1.8 Codul disciplinei | 47.10 |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei | Tehnici si Echipamente de Masura |
| --- | --- |
| 2.2Titularul de curs | Conf. Dr. ing. Lucian Nascutiu – Lucian.Nascutiu@termo.utcluj.ro |
| 2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect | Conf. Dr. ing. Lucian Nascutiu – Lucian.Nascutiu@termo.utcluj.ro |
| 2.4 Anul de studiu | III | 2.5 Semestrul | 6 | 2.6 Tipul de evaluare | C |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă | DS |
|  | Opționalitate | DO |

3. Timpul total estimate

| 3.1 Număr de ore pe săptămână | 3 | din care: | 3.2 Curs | 2 | 3.3 Seminar | - | 3.3 Laborator | 1 | 3.3 Proiect | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Număr de ore pe semestru | 42 | din care: | 3.5 Curs | 28 | 3.6 Seminar | - | 3.6 Laborator | 14 | 3.6 Proiect | - |
| 3.7 Distribuţia fondului de timp (ore pe semestru) pentru: |
| (a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe | 16 |
| (b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren | 5 |
| (c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri | 8 |
| (d) Tutoriat |  |
| (e) Examinări | 3 |
| (f) Alte activităţi: | 1 |
| 3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a)…3.7(f))) | 33 |
| 3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8) | 75 |
| 3.10 Numărul de credite | 3 |

4. Precondiţii (acolo undeeste cazul)

| 4.1 de curriculum | Fizica, Mecanica, Mecanica Fluidelor, Termotehnica, Teoria Sistemelor |
| --- | --- |
| 4.2 de competenţe | Manipularea unitatilor de masura, calculator (simulare), aparatura specifica |

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfăşurare a cursului | prezenta |
| --- | --- |
| 5.2. de desfăşurare aseminarului/laboratorului / proiectului | prezenta |

6. Competenţele specifice acumulate

| Competenţe profesionale | Cunoașterea principiilor de măsurare a mărimilor fizice Cunoașterea principiilor de modelare si simulare numerica a sistemelor de măsurare in vederea evaluării performantelor staționare si tranzitorii Cunoașterea principiilor de selectare a sistemelor de măsurare in vederea realizării unei aplicații de control, monitorizare sau diagnoza Cunoașterea principiilor de condiționare a semnalelor furnizate de către sistemele de măsurare in vederea compatibilizării cu o aplicație data Cunoașterea principiilor de înregistrare si prelucrare a semnalelor in vederea analizei ulterioare (valori medii, RMS, prelucrare statistica) Cunoașterea principiilor de interconectare si compatibilizare cu sistemele de control, monitorizare sau diagnoza |
| --- | --- |
| Competenţe transversale | După parcurgerea disciplinei studenţii vor fi capabili: sa proiecteze si sa optimizeze sau sa selecteze un sistem de măsurare din punctul de vedere al performantelor in regim staţionar si tranzitoriu, sa modeleze matematic si sa simuleze numeric un sistem de măsurare, sa ştie sa aleagă mărimile fizice care trebuie măsurate precum si senzorii (traductoarele) adecvați, in vederea realizării unei aplicaţii de control,, monitorizare sau diagnoza sa ştie sa proiecteze sau sa aleagă sistemele de prelucrare (condiționare) a semnalelor provenite de la senzori si traductoare sa știe sa înregistreze si prelucreze informațiile furnizate de către sistemele de măsurare in vederea analizei ulterioare |

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general al disciplinei | Dezvoltarea capacitații de selectare sau de sinteza a sistemelor de măsurare specifice domeniului termo-fluidic |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | Dobândirea de aptitudini cu privire la manipularea semnalelor, interconectarea componentelor sistemelor de măsurare, alegerea si selecția acestora după criterii de performanta, randament, siguranța precum si economice. |

8. Conţinuturi

| 8.1 Curs | Nr. ore | Metode de predare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Introducere in tehnica măsurării | 2 | Expunerea informațiilor teoretice corelate cu exemple cu aplicabilitate practica. Prezentare interactiva cu implicarea studenților in discuții. Discutarea problemelor ridicate de studenți, specifice domeniului |  |
| 2.Sinoptic recapitulativ de teoria sistemelor | 2 |  |  |
| 3.Elemente de transfer standard. Comportarea elementelor de transfer (P, I, PT1, PT2, DT1). | 2 |  |  |
| 4.Caracteristici generale ale sistemelor de măsurare. Comportarea staționara, comportarea in regim tranzitoriu. Performante si limite. | 2 |  |  |
| 5.Senzori si traductoare pentru măsurarea deplasărilor, vitezelor si accelerațiilor | 2 |  |  |
| 6. Senzori si traductoare analogice si digitale. Performante, comparații, domenii de aplicabilitate. Exemple de aplicații | 2 |  |  |
| 7.Sisteme de condiționare a semnalelor furnizate de către senzori si traductoare analogice | 2 |  |  |
| 8.Sisteme de condiționare a semnalelor furnizate de către senzori si traductoare digitale | 2 |  |  |
| 9.Măsurarea presiunilor. Principii de selectare a senzorilor si traductoarelor de presiune. Exemple de aplicații. | 2 |  |  |
| 10. Măsurarea debitelor. Partea I. Principii de selectare a senzorilor si traductoarelor de debit. Traductoare de debit convenționale. Exemple de aplicații. | 2 |  |  |
| 11. Măsurarea debitelor. Partea II. Traductoare de debit neinvazive. Domenii de aplicabilitate. Exemple de aplicații. | 2 |  |  |
| 12.Masurarea temperaturilor. Traductoare de temperatura. Domenii de aplicabilitate. Exemple de aplicații. | 2 |  |  |
| 13.Eroarea sistemelor de măsurare. Limite ala sistemelor de măsurare. Influenta erorilor sistemelor de măsurare asupra sistemelor de control,monitorizare sau diagnoza. Prelucrarea statistica a erorilor. Filtrarea semnalelor in vederea minimizării erorilor. | 2 |  |  |
| 14. Senzori cu comportare neliniara. Condiționarea semnalelor furnizate de către senzori cu comportare neliniara. Concluzii generale. Recapitulare | 2 |  |  |
| Bibliografie: 1. Levine, W., The control Handbook2nd ed., CRC Press, ISBN 978-1-4200-7364-5, 2011. 2. Nascutiu, L., Automatizări și diagnoză în procese fluidice și termice, UTPRESS, 2015, ISBN978-606-737-117-8 3.www.krohne.com (măsurareamărimilor fizice specifice aplicațiilor termice si fluidice) 4.www.efunda.com 5.www.mathworks.com |
| 8.2 Seminar / laborator / proiect | Nr. ore | Metode de predare | Observaţii |
| 1. Modelarea si simularea numerica a elementelor de transfer specifice sistemelor de măsurare (Simulare Matlab) | 2 | Realizare experimente de măsurare si etalonare, realizarea de aplicații simple de control, monitorizare sau diagnoza. Realizarea cu ajutorul calculatorului a modelelor de simulare numerica si simularea acestora. |  |
| 2.Sinteza sistemelor de măsurare. Alegerea senzorilor/traductoarelor. Alegerea sistemelor de condiționare a semnalelor. Filtrarea semnalelor. | 2 |  |  |
| 3. Circuite electronice pentru amplificarea semnalelor furnizate de către sistemele de măsurare. Configurații de amplificare. Experimente de sinteza si măsurare | 2 |  |  |
| 4. Măsurarea deplasărilor si vitezelor liniare si unghiulare. Traductorul analogic de tip LVDT. Traductorul digital de tip encoder. Traductoare magnetice. Experimente de măsurare si condiționare a semnalelor furnizate. | 2 |  |  |
| 5. Măsurarea presiunilor. Traductoare de presiune analogice (cu traductor LVDT, cu marca tensometrica). Experimente de măsurare si condiționare a semnalelor furnizate. | 2 |  |  |
| 6. 4.Masurarea temperaturilor. Traductoare de temperatura cu materiale semiconductoare (RTD, PTC, NTC). Liniarizare. Experimente de măsurare si liniarizare a semnalelor. | 2 |  |  |
| 7.Prelucrarea digitala a semnalelor furnizate de către sistemele de măsurare analogice. Achiziția si procesarea datelor. | 2 |  |  |
| Bibliografie: 1. Levine, W., The control Handbook2nd ed., CRC Press, ISBN 978-1-4200-7364-5, 2011. 2. Nascutiu, L., Automatizări și diagnoză în procese fluidice și termice, UTPRESS, 2015, ISBN978-606-737-117-8 3.www.krohne.com (masurarea marimilor fizice specifice aplicațiilor termice si fluidice) 4.www.efunda.com 5.www.mathworks.com |

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Continutul se bazeaza pe expertiza si know-how-ul acumulat de care titularul disciplinei in decursul a peste 20 de ani de experienta in aplicatii industriale (sisteme de actionare, echilibrare si monitorizare hidraulice pentru masini de prelucrare cu comanda numerica) precum si la institute de specialitate din Germania (IWF Braunschweig, sisteme electro-fluido-mecanice pentru roboti industriali, IFAS Aachen, servo actionari, actuatorica).

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 Curs | Note pe baza examinării (punctaj 100) | Colocviu (test scris, întrebări) | 60% |
| 10.5 Seminar/Laborator /Proiect | Note pe bazaportofoliului de lucrarisiaactivitatii la laborator (punctaj 100) | Analiza lucrarilor si a activitatii, intrebari. Testare pe parcurs | 40% |
| 10.6 Standard minim de performanţă Obținerea notei minime 5 atât la colocviu cat si la activitatea de laborator 100 de puncte echivalent cu nota 10 Formula de calcul a notei: Nota finala=0.1*(60%*punctaj_colocviu+40%*punctaj_laborator) |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.06.2024 | Curs | Conf. dr. ing. Lucian Nascutiu |  |
|  |  | Conf. dr. ing. Lucian Nascutiu |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului IM, 21.06.2024 | Director Departament IM, Prof. dr. ing. Cristian Dudescu |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății ARMM, | Decan ARMM, Prof.dr.ing. Nicolae Filip |