FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

| 1.1 Instituţia de învăţământ superior | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
| --- | --- |
| 1.2 Facultatea | Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica |
| 1.3 Departamentul | Inginerie Mecanică |
| 1.4 Domeniul de studii | Inginerie mecanică |
| 1.5 Ciclul de studii | Licenţă |
| 1.6 Programul de studii / Calificarea | Sisteme si echipamente termice |
| 1.7 Forma de învăţământ | Iz– învăţământ zi |
| 1.8 Codul disciplinei | 111.00 |

2. Date despre disciplină

| 2.1 Denumirea disciplinei |  |  | Centrale termice murale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Titularul de curs |  |  | dr. ing. Pocola Adrian – adrian.pocola@termo.utcluj.ro |  |  |  |
| 2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect |  |  | dr. ing. Pocola Adrian – adrian.pocola@termo.utcluj. |  |  |  |
| 2.4 Anul de studiu | IV | 2.5 Semestrul |  | 8 | 2.6 Tipul de evaluare | C |
| 2.7 Regimul disciplinei | Categoria formativă |  |  |  |  | DS |
|  | Opționalitate |  |  |  |  | DFAC |

3. Timpul total estimat

| 3.1 Număr de ore pe săptămână |  | 4 | din care: 3.2 curs |  | 2 | 3.3 laborator | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 Total ore din planul de învăţământ |  | 56 | din care: 3.5 curs |  | 28 | 3.6 laborator | 28 |
| Distribuţia fondului de timp |  |  |  |  |  |  | ore |
| Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Pregătire laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Tutoriat |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Examinări |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Alte activităţi. |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.7 Total ore studiu individual | 44 |  |  |
| 3.8 Total ore pe semestru | 100 |  |  |
| 3.9 Numărul de credite | 4 |  |  |

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

| 4.1 de curriculum | Termotehnica: Mecanica Fluidelor |
| --- | --- |
| 4.2 de competenţe | Producerea ,transportul si distributia energiei |

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

| 5.1. de desfăşurare a cursului |  |
| --- | --- |
| 5.2. de desfăşurare a laborator |  |

6. Competenţele specifice acumulate

| Competenţe profesionale | C4.1 Sintetizarea sistemelor tehnologice specifice şi aplicarea teoriilor şi metodelor de bază în proiectarea şi construcţia echipamentelor termice, utilizate in cadrul instala-tiilor de incalzire/ racire, industria frigorifica, climatizarea aerului, motoarelor termice. C4.2 Aplicarea cunoştinţelor tehnice de specialitate pentru descrierea şi interpretarea conceptelor şi proceselor care stau la baza tehnologiilor specifice relaţionate cu proiectarea, construcţia şi exploatarea sistemelor si echipamentelor termice C5-Aplicarea metodelor avansate, în proiectarea, construcţia şi exploatarea masinilor si echipamentelor termice. |
| --- | --- |
| Competenţe transversale | CT1 Respectarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională prin abordarea unei strategii de muncă riguroase, eficientă şi responsabile in rezolvarea problemelor si luarea deciziilor CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice, în cadrul colectivului de lucru-managementul de proiect specific |

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

| 7.1 Obiectivul general al disciplinei | Studierea și înțelegerea proceselor din centralele termice murale, apa fierbinte si apa calda în care schimburile de energie sunt sub formă de căldură in scopul proiectarii, executiei, montajului si exploatarii acestor aparate termice. |
| --- | --- |
| 7.2 Obiectivele specifice | - Creșterea capacității de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului; - Capacitatea de analiză independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi demonstra soluţiile alese; - Capacitatea de a evalua problemele complexe şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii; - Aplicarea conceptelor şi metodelor fundamentale din termodinamica tehnică pentru formularea de proiecte de generatoare de abur, apa fierbinte si apa calda. |

8. Conţinuturi

8.1. Conţinutul cursului:

1. Noţiuni introductive. Utilizarea surselor de energii refolosibile în scopul producerii apei calde. Probleme de confort termic. 2. Dimensionarea unui cazan de apǎ caldǎ, calculul puterii instalate şi a emisiilor poluante, repartiţia necesarului de putere în timpul unui sezon. 3. Cazane pe lemne Principii de funcţionare. Exemple de utilizare în diverse tipuri de instalaţii: avantaje, impactul cu mediul ambient, randamente, arderea naturalǎ a combustibililor lemnoşi, arderea forţatǎ cu inversiune a gazelor, cazane cu gazeificarea produselor lemnoase. Utilizarea combustibilului solid - biomasa granulara. Cazane pe boabe de porumb si peleti. - cazane ecologice pe combustibili solizi mǎrunţiţi. - Influenţa umiditǎţii combustibilului lemnos asupra parametrilor termici ai cazanului şi ai stabilitǎţii flǎcǎrii. 4. Sisteme automate performante şi fiabile de conducere a proceselor din cazanele murale. # 5. Cazane din fontǎ, cazane din oţel. Cazane din oţel fǎrǎ arzǎtor. 6. Cazane cu tiraj natural: principii de proiectare, pǎrţi componente, calculul tirajului şi a coşului de fum. 7. Cazane de apǎ caldǎ cu circulaţia forţatǎ a gazelor de ardere 8. Sisteme combinate de producere a energiei termice: cazane pe lemne , cazane pe bazǎ de combustibil lichid sau pe combustibil gazos, pompe de cǎldurǎ, sisteme solare de preparare a apei calde menajere şi pentru încǎlzire - Montarea în cascadǎ a centralelor termice cu sau fǎrǎ condensaţie. 9. Schimbǎtoare de cǎldurǎ pentru producerea apei calde menajere (ACM): tipuri diferite, principiu de realizare, funcţionare. 10 Arzǎtoare cu ardere modulantǎ. Arzǎtoare pe motorinǎ, arzǎtoare pe CLU, Arzǎtoare pe ulei ars. 11. Boilere pentru prepararea apei calde menajere. Montarea boilerelor: în interiorul centralei, pe peretele mural, pe pardosealǎ. Tipuri de boilere cu apǎ caldǎ, electrice, cu încǎlzire indirectǎ (cuplate la o instalaţie solarǎ). Dimensionarea boilerelor. Acumulatoare de apǎ caldǎ – PUFFERE-. 12. Accesorii ale unui cazan de apǎ caldǎ: regulatoare, boilere murale, termostate de siguranţǎ la supratemperaturǎ, vanǎ de comandǎ a schimbǎtorului de siguranţǎ, regulator de combustie, ventil de descǎrcare, rezervor tampon, pompe de recirculare, termometre, şi manometre, presostate, ş.a. Sistemul hidraulic al unui cazan de apǎ caldǎ mural. Legarea cazanelor de apǎ caldǎ în serie şi în paralel pentru sarcini termice mari. 13. Centrale termice în condensare. Particularitǎţi, eficienţa termicǎ (randament), condiţii de amplasare, pǎrţi componente. 14. Centrale termice pentru apǎ caldǎ electrice.

8.2. Conţinutul aplicaţiilor:

Conţinutul lucrărilor: Lucrare 1: Prezentarea lucrărilor de laborator. Norme de protecţia muncii. Lucrare 2: Determinarea granulaţiei unui sort de cǎrbune. Lucrare 3: Determinarea parametrilor de funcţionare a unui cazan de apǎ caldǎ mural. Lucrare 4: Analiza compoziţiei gazelor de ardere evacuate dintr-un cazan mural de apǎ caldǎ. Lucrare 5: Determinarea caracteristicii energetice a unui cazan de apǎ caldǎ. Lucrare 6: Analiza sistemului de pompare a unei instalaţii de cazane murale. Lucrare 7: Organologia unei instalaţii de ardere a unui combustibil gazos. Lucrare 8: Repere ale unor instalaţii de încǎlzire centralǎ din programul de fabricaţie a unor firme din domeniu. Lucrare 9: Organologia unui cazan de apǎ caldǎ în condensaţie. Lucrare 10: Analiza unui sistem de preparare a apei calde menajere combustibil gazos – instalaţie solarǎ. Lucrare 11: Studiul instalaţiei de reglare a producerii agenţilor termici într-un cazan cu ciculaţie forţatǎ a gazelor de ardere. Lucrare 12: Studiul şi mǎsurǎtorile aferente unui coş de fum. Lucrare 13: Activitǎţi de verificare a unei instalaţii de încǎlzire centralǎ a unui spaţiu de locuit. Lucrare 14: Lucrare de verificare.

Bibliografie - TRATAT DE INGINERIE TERMICA. ALIMENTARI CU CALDURA. COGENERARE- Victor ATHANASOVICI, sa, Editura AGIR, Bucuresti 2010; - CENTRALE TERMOELECTRICE- Tanase PANAIT, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos Galati, 2007; - CENTRALE TERMOELECTRICE PERFORMANTA- D.C. IONESCU, G. DARIE, A.P. ULMEANU, V. CENUSA, Editura AGIR, Bucuresti, 2006; - CENTRALE TERMICE URBANE- Catalin LUNGU, Mihai ILINA, Editura Conspress, Bucuresti , 2012; - COGENERARE DE MICA PUTERE, Editura Conspress, Bucuresti, 2009.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Competenţele dobândite de studenți vor putea fi aplicate pentru rezolvarea unor probleme practice din inginerie referitoare la analiza eficienței mașinilor și instalațiilor termice, precum şi la întocmirea bilanțurilor termoenergetice.

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 Curs | Examen: Lucrarea scrisa: descriptiva + analiza scheme + rezolvare probleme | Proba scrisa | 75% |
| 10.5 Laborator | Lucrari: Sustinere (orala) a lucrarilor | Proba orala | 25% |
| 10.6 Standard minim de performanţă |  |  |  |
| . Realizarea de analize de scheme de proces pentru producerea energiei termice. • Modelarea și simularea proceselor și echipamentelor energetice de complexitate mică și medie. • Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor de bază din termodinamica tehnică. • Aplicarea corectă a legilor de bază din termotehnică în condițiile unei probleme date. • La toate probele de evaluare studentul trebuie să obţină minim nota 5. |  |  |  |

| Data completării: | Titulari | Titlu Prenume NUME | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.06.2024 | Curs | Dr. ing. Pocola Adrian |  |
|  | Aplicatii | Dr. ing. Pocola Adrian |  |

| Data avizării în Consiliul Departamentului IM, 23.06.2024 | Director Departament IM, Prof. dr. ing. Cristian Dudescu |
| --- | --- |
| Data aprobării în Consiliul Facultății ARMM, | Decan ARMM, Prof. dr. ing. Nicolae Filip |